## polarizzazione
Polarizzazione della luce
Esperimento 1
Legge di Malus
angolo | V | V/V(0) | cos2(θ)
0
10
20
30
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Esperimento 2
uso della lamina λ/2
porre la lamina tra i due polarizzatori (polarizzatore e analizzatore)
cominciare allineando gli elementi in modo da misurare il massimo Vo
(idealmente θ1 = θ2 = 0) |  |  | Vo =
ruotare la lamina di un angolo θ1 e quindi ruotare l’analizzatore cercando i valori di θ2
corrispondenti al massimo e al minimo di trasmissione
| massimo |  | minimo
θ1 | Vmax | θ2 | Vmin | θ2
Esperimento 3
uso della lamina λ/4
a) verificare che la lamina mantiene l’intensità del fascio
montare il polarizzatore e la lamina
controllare l’intensità in funzione della rotazione della lamina
studiare la polarizzazione della luce con lamina allineata agli angoli specificati nei casi seguenti
b) |  | Θ1 = 0 |  | Θ1 = 90
| θ2 | V | V/V(0,0) | V | V/V(0,0)
| 0 |  | 1
90
45
c) |  | Θ1 = 45
| θ2 | V | V/V(0,0) | mettere in grafico la tabella relativa a θ1=45°
0
d) | θ1 diverso da 0, 45, 90 |  | mettere in grafico usando un plot polare (i numeri già scritti vanno sostituiti)
|  | Θ1 = _________ |  | Θ1 = _________
| θ2 | V | V/V(0,0) | V | V/V(0,0)
| 0 |  | 20
| 15 |  | 25
30
| 45 |  | 30
| 60 |  | 40
75
90
| 105 |  | 50
| 120 |  | 70
135
150
| 165 |  | 20
| 180 |  | 15
195
| 210 |  | 70
225
240
| 255 |  | 10
| 270 |  | 50
285
| 300 |  | 50
315
| 330 |  | 40
| 345 |  | 60
determinare gli assi ottici dell’ellisse
| θ1 | θ2 del massimo |  | θ2 del minimo
Esperimento 4 :
verificare lo stato di (non) polarizzazione della luce del LED
usando una lamina λ/4 a 45° rispetto all'analizzatore
verificare che la luce LED non è polarizzata circolarmente
θ
Porre in sequenza un polarizzatore fisso ed uno ruotante (Analizzatore).
Misurare l'Intensità in funzione dell’angolo di rotazione dell’analizzatore.
Riportare in tabella e in grafico i risultati confrontando con la previsione teorica.
θ1
θ2
θ1
θ1
θ2
θ1
45°

## attività ottica
Esperimenti sulla attività ottica
Esperimento 1: verifica della legge di Biot usando il saccarosio | [8 empty] | Esperimento 2: misura del potere rotatorio specifico di soluzioni di saccarosio, fruttosio, glucosio
Lunghezza d'onda: = |  | 630 (nm) | [6 empty] | Saccarosio. Risultato finale: k@589 nm= , s=
a) Misure in funzione della lunghezza L. |  |  |  | N.B. : offset di 2 deg |  |  |  |  | S | P | l | a | k | Aºkl2
[9 empty] | (cm2) | (g) | (mm) | (deg) | (deg·cm2/g) | (deg·cm2·mm2/g)
| P (g) fixed | L _1(cm) | a_1 (deg) | L _2(cm) | a_2 (deg) | V (ml) | C | K*c | 4.9087 | 30.8 | 0.63 | 37 | 5.8969 | 2.3405
| 35.3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 124 | 0.28468 | 1.7957 | 4.9087 | 30.8 | 0.58 | 41 | 6.5344 | 2.1982
| 35.3 | 6.5 | 9 | 6.3 | 10 |  |  | 6.3078 | 4.9087 | 30.8 | 0.525 | 48 | 7.65 | 2.1085
| 35.3 | 9.8 | 17 | 10.1 | 17 |  |  |  | 4.9087 | 30.8 | 0.468 | 64 | 10.2 | 2.234
| 35.3 | 14.2 | 26 | 13.3 | 23
| 35.3 | 19.5 | 34 | 16.2 | 27 | [6 empty] | 2.2203 | 6.4
[12 empty] | 0.095937 | 2.3162 | 6.6765
[13 empty] | 2.1244 | 6.1235
b) Misure in funzione della concentrazione c=P/V. | [8 empty] | Fruttosio. Risultato finale: k@589 nm= , s=
| S (cm2) fixed | P (g) | a (deg) | k (deg·cm2/g) | V (ml) fixed |  |  |  | S | P | l | a | k | Aºkl2
| 4.9087 | 10.1 | 13 | 6.3182 | 80 |  |  |  | (cm2) | (g) | (mm) | (deg) | (deg·cm2/g) | (deg·cm2·mm2/g) | 307
| 4.9087 | 20.1 | 24 | 5.8612 |  |  |  | rosso | 4.9087 | 30.7 | 0.63 | -53 | -8.4744 | -3.3635 | 303
| 4.9087 | 30.3 | 37 | 5.9942 |  |  |  | giallo | 4.9087 | 30.7 | 0.58 | -57 | -9.1139 | -3.0659 | 293
| 4.9087 | 40.2 | 49 | 5.9833 |  |  |  | verde | 4.9087 | 30.7 | 0.525 | -67 | -10.7129 | -2.9527 | 280
| 4.9087 | 50.3 | 60 | 5.8554 |  |  |  | blu | 4.9087 | 30.7 | 0.468 | -80 | -12.7915 | -2.8016
[12 empty] | -3.0459 | -8.7799
N.b. la sezione S può essere misurata in due modi: | [11 empty] | 0.13259 | -2.9134 | -8.3977
(i) dal diametro interno: S=p(D/2)2 | [12 empty] | -3.1785 | -9.1622
(ii) dall’altezza di un volume noto: ad es per V=100 cm3=S·L, | [8 empty] | Glucosio. Risultato finale: k@589 nm= , s=
occorre solo misurare l’altezza L che corrisponde ai 100 ml del nostro cilindro graduato.
[9 empty] | S | P | l | a | k | Aºkl2
[9 empty] | (cm2) | (g) | (mm) | (deg) | (deg·cm2/g) | (deg·cm2·mm2/g)
[8 empty] | rosso | 4.9087 | 30.2 | 0.63 | 51 | 8.2896 | 3.2901
[8 empty] | giallo | 4.9087 | 30.2 | 0.58 | 55 | 8.9398 | 3.0073
[8 empty] | verde | 4.9087 | 30.2 | 0.525 | 71 | 11.5404 | 3.1808
[8 empty] | blu | 4.9087 | 30.2 | 0.468 | 91 | 14.7912 | 3.2396
[12 empty] | 3.1795 | 9.1649
[12 empty] | 0.12078 | 3.3003 | 9.513
[13 empty] | 3.0587 | 8.8167
Esperimento 3: mutarotazione del glucosio
P (g) | lambda 525 nm
29.3
| t (s) | 69 | 235 | 418 | 548 | 683 | 912 | 1178 | 1368 | 1875 | 2172 | 2432
| a (deg) | 65 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40
| k(deg·cm2/g) | 10.8897 | 10.052 | 9.5494 | 9.0468 | 8.7118 | 8.2092 | 7.539 | 7.0364 | 6.7013 | 6.7013 | 6.7013
Esperimento 4: inversione della soluzione di saccarosio
Parametri fissi: l= , S= , P=
[11 empty] | P (g) | V (ml) | S (cm^2)
| t (min) | 0 | 15 | 45 | 75 | 1425 | 1480 | 1515 |  |  | 30 | 80 | 5.88
| a (deg) | 42 | 41 | 36 | 28 | -15 | -13 | -13
| k(deg·cm2/g) | 8.232 | 8.036 | 7.056 | 5.488 | -2.94 | -2.548 | -2.548

## Diffrazione
ogni gruppo dispone di:
- sorgente laser λ=633 nm = λ1
- sorgente laser λ=532 nm = λ2
- 1 set di fenditure singole di diversa larghezza (b) |  |  |  |  | 1)
- 1 set di fenditure doppie a spaziatura fissa (d) e diversa larghezza (b) |  |  |  |  | 2)
- 1 set di fenditure doppie a larghezza fissa e diversa spaziatura |  |  |  |  | 3)
scopo dell’esperienza:
usando i laser a diversa lunghezza d’onda studiare le figure di diffrazione a lunga distanza (r > 1m)
determinare gli angoli di diffrazione e da questi verificare le leggi relative, ricavando i parametri
(larghezza e spaziatura) geometrici
suggerimenti:
> si ottiene un risultato più accurato misurando le distanze tra gli “zeri” (zone di buio) dell’intensità
b sin(θ) = λ, 2λ, 3λ, … = p λ
d sin(θ) = λ/2, 3λ/2, 5λ/2, … (m+1/2) λ
> trattandosi di agoli miolto piccoli, il seno è ben approssimato dal valore dell'angolo in radianti e questo è pressochè identico al rapporto delle distanze trasversali tra le frange e la distanza reticolo-schermo
> conviene individuare l'ordine zero (è sufficiente togliere il reticolo e vedere dove arriva il fascio) e contare gli ordini a partire da quello
> per determinare con maggiore precisione i parametri è conveniente valutare le medie sulle misure di più ordini o, equivalentemente, mettere in grafico sin(θ)/λ in funzione del numero d'ordine e valutare la linearità del risultato
> nel caso della doppia fenditura individuare e analizzare separatamente le due serie
1) misura su fenditura singola
determinare la larghezza b
I = A2 (sin(β)/β)2 |  |  | β= π b sin(θ)/λ
λ = _________________ | r =
numero di ordine p | distanze figura di diffrazione |  | angolo di diffrazione |  | seno dell'angolo
b = ___________________
λ = _________________ | r =
numero di ordine p | distanze figura di diffrazione |  | angolo di diffrazione |  | seno dell'angolo
b = ___________________
2) misura su fenditure doppie (spaziatura fissa)
determinare larghezza (b) e spaziatura (d)
|  | I = A2 (sin(β)/β)2 cos2(γ) |  | β= π b sin(θ)/λ
γ= π d sin(θ)/λ
λ = _________________ | r =
numero di ordine p | distanze figura di diffrazione |  | angolo di diffrazione |  | seno dell'angolo
b = _________
λ = _________________ | r =
numero di ordine m | distanze figura di diffrazione |  | angolo di diffrazione |  | seno dell'angolo
d = _____________